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	№
	Организация

	Исх. №,
дата отправления

	1. 
	Госкорпорация «Росатом» 
	Исх. № 1-28/45309 от 15.09.2026



	№
п/п
	Раздел, пункт (подпункт)
	Организация
	Замечание и обоснование 
	Заключение



	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Пункт 58
	Госкорпорация «Росатом»
	«…защитные системы (элементы), обеспечивающие предотвращение или ограничение повреждений…»
	Принято.

	2. 
	Раздел III
	Госкорпорация «Росатом»
	После подраздела 3.1 «Ввод в эксплуатацию» и пункта 69 непосредственно следует подраздел 3.3 «Техническое обслуживание, ремонт, испытания и проверки» 
Уточнить структуру раздела III: отсутствует подраздел 3.2. Необходимо скорректировать нумерацию последующих подразделов 
	Принято.

	3. 
	Пункт 62
	Госкорпорация «Росатом»
	«…должны быть определены и документированы фактические характеристики систем (элементов)…»
	Принято.

	4. 
	Пункт 64
	Госкорпорация «Росатом»
	«проведение проверки работоспособности и эффективности элементов систем вентиляции и газоочистки»
	Принято.

	5. 
	Пункт 69
	Госкорпорация «Росатом»
	«По завершении опытной эксплуатации установки…»
	Принято.

	6. 
	Пункт 76
	Госкорпорация «Росатом»
	«…при выполнении работ, влияющих на обеспечение безопасности установки и приводящих к изменению…»
	Принято.

	7. 
	Приложения № 1 – 5
	Госкорпорация «Росатом»
	В реквизитах приложений используется формулировка: «к федеральным нормам и правилам в области использования использовании атомной энергии…»
Исключить повтор слова «использовании»,
изложив: «…в области использования атомной энергии…».
Правка требуется во всех пяти приложениях.
	Принято.

	8. 
	Приложение № 5, пункт 2
	Госкорпорация «Росатом»
	«контроль соблюдения при выполнении процессов эксплуатационных пределов и условий, а также контроль отклонений»
	Принято.



2

